附件1

技术要求

“末次冰消期以来印度扇有机碳埋藏控制因素研究（二次）”业务内容和技术要求

（一）业务名称

末次冰消期以来印度扇有机碳埋藏控制因素研究（二次）

（二）主要工作内容和工作量

本研究旨在系统揭示末次冰消期以来北印度洋印度扇有机碳埋藏的主控因素及机制。

1. 具体工作内容与工作量如下：

（1）高精度年代框架与沉积背景建立

本研究将主要依据加速器质谱（AMS-14C）测年方法，从北印度洋印度扇沉积物柱状样中挑选至少4个层位的纯净贝壳样品进行AMS-14C测年，获取关键绝对年龄控制点。此外，选取顶部5个样品开展210Pb/137Cs测年，以进一步约束年代模型。结合柱状样的岩性描述分析，选取具有代表性的30个样品进行激光粒度分析。

（2）有机碳埋藏历史重建

对北印度洋印度扇沉积物柱状样系统采集的60个样品进行总有机碳（TOC）和总氮（TN）含量测试，获取有机碳丰度的基础数据，进而计算关键的有机碳堆积速率。并选取30个关键层位样品，进行有机质稳定碳同位素（δ13Corg）分析，进而重建有机碳埋藏历史。

（3）有机碳埋藏主要控制因素及机制分析

对50个样品进行X 射线荧光光谱（XRF）主量元素测试，计算陆源碎屑物质的堆积速率。选取20 个样品分别进行黏土矿物X射线衍射（XRD）分析和沉积物Sr-Nd 同位素组成分析，示踪沉积物源区变化。选取20 个样品，对氧化还原敏感的关键微量元素含量测定，并对其中20 个样品进行沉积物中铁化学形态的连续提取分析，探讨氧化还原条件变化。将有机碳埋藏记录与气候演化序列进行关键关联，并进一步探讨北印度洋印度扇有机碳埋藏的主控因素及机制。

2.上述工作量及测试内容为保底工作量，为了支撑本研究目标，可扩大测试内容及数量。

3.需提供上述所有测试分析数据，并完成研究报告1份。

（三）其他技术要求

为确保本项目研究目标的顺利实现及最终成果的科学价值，除完成既定样品测试分析外，执行方在技术服务过程中应满足以下技术要求：

1.所有测试分析应遵循相关领域国际或国内通用标准规范。执行方需建立并实施完整的质量控制流程，确保所提供数据的准确性、精密度及可追溯性。对于关键测试项目，应提供必要的质控报告或标准物质比对结果。

2.所有测试产生的原始数据需一并提交、归档。交付的成果数据（包括原始数据）应格式规范、信息完整、结构清晰，便于委托方进行后续的集成分析。所有数据需附有明确的数据说明（如测试方法、条件/误差范围等）。对于测试中可能出现的异常数据点，执行方有义务在交付时予以明确标注。

3.执行方应指定专门的技术联络人，须与委托方就测试进度、技术难题等方面保持定期沟通。对于测试过程中发现的技术异常或数据疑问，应及时告知并协作解决。在主要分析阶段结束后，应能提供简明扼要的数据解读。

4.各项测试分析工作需服务于项目整体研究目标。执行方在技术实施中应考虑多源数据间的关联性与可比性，确保最终交付的各项数据成果能有效支撑委托方进行多指标综合对比、统计分析与机制构建。

（四）经费控制数

37万元。

（五）实施周期

实施周期：合同签订生效之日起至 2026 年 12 月 31 日，核心工作节点需满足委托方进度要求。